| Смета стоимости отдельных видов работ и услуг, включенных в плату за ремонт и содержание общего имущества в многоквартирных домах находящихся в управлении ООО «Волокно» |  |
| --- | --- |
| Наименование работ и услуг | руб. с кв.м. |
| Техническое обслуживание и осмотр конструктивных элементов жилых зданий: |  |
| Осмотр конструктивных элементов жилых зданий, мест общего пользования, подвалов и чердаков, кровли козырьков над входами в подъезд и водоприемных воронок, проверка состояния продухов в цоколях зданий, наличие тяги в вентиляционных каналах и газоходах | 0,17 |
| Мелкий ремонт оконных переплетов (замена стекол) мест общего пользования, укрепление входных дверей мест общего пользования, укрепление парапетных ограждений, проверка исправности слуховых окон, мелкий ремонт просевшей отмостки (пл. до 1 кв.м.), снятие и установка пружин на входных дверях | 0,17 |
| ИТОГО: | 0,34 |
| Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования жилых зданий: |  |
| Содержание общедомовым систем |  |
| Устранение незначительных неисправностей в системе центрального отопления и горячего водоснабжения (разборка, очистка от накипи кранов, задвижек, ревизия системы центрального отопления, консервация системы отопления, восстановление нарушенной теплоизоляции системы отопления, регулировка кранов, вентилей и задвижек, промывка систем центрального отопления, опресовка) испытание и запуск системы центрального отопления. | 0,63 |
| Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок, уплотнение сгонов, устранение засоров внутренних трубопроводов, установка хомутов с целью устранения течи в трубопроводах, набивка сальников) | 0,31 |
| Устранение незначительных неисправностей электрических устройств мест общего пользования (смена перегоревших лампочек в помещениях мест общего пользования, смена выключателей, мелкий ремонт электропроводки, проведение техосмотра и устранение незначительных неисправностей) | 0,10 |
| Содержание теплового узла (разборка, промывка, регулировка, ревизия, опресовка) | 0,20 |
| Обслуживание внутридомового газового оборудования (вводные и внутридомовые сети) | 0,15 |
| ИТОГО: | 1,39 |
| Содержание придомовой территории: |  |
| В зимний период: |  |
| сдвижка и подметание снега при снегопаде, очистка территории от снега, посыпка песком территории в дни гололеда | 0,78 |
| В летний период: |  |
| Подметание территории, уборка газонов, покос и вывоз травы, листьев, сучьев и веток | 0,47 |
| ИТОГО: | 1,25 |
| Содержание и обслуживание мусоропроводов | 0,07 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | 0,79 |
| Управление многоквартирным домом | 1,81 |
| Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов с учетом содержания контейнерных площадок и вывоз крупногабаритного мусора | 0,92 |
| Захоронение (изоляция) твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | 0,06 |
| Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | 2,50 |
| Обслуживание лифтового оборудования | 2,54 |
| Обслуживание газового оборудования | 0,18 |
| Обслуживание домофона | руб. с квартиры |
| - квартиры с трубкой | 23 |
| - квартиры без трубки | 11,5 |
| Обслуживание общедомовым приборов учета согласно калькуляции |  |